启东市教育局政府采购询价公告

询价编号:QDJYJ2017XJ002ZB

启东市教育服务中心技术装备科根据《中华人民共和国政府采购法》和启东市有关政府采购相关规定，就启东市教育局3所新建学校空调采购项目进行询价采购(详细内容见下表)。

| 采购需求一览表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 2匹定频挂壁式（配不锈钢支架） | 制冷量：5.0 kw，制热量：5.7kw， 辅助电加热：1.2 kw 能效等级：2级 电源：220V/50Hz 铜管长度根据学校实际安装位置需求确定，须现场踏勘。 | 套 | 15 |
| 2 | 3匹定频柜式（配不锈钢支架） | 制冷量：7.3kw，制热量：8.3kw， 辅助电加热：2.1 kw 能效等级：2级 电源：220V/50Hz 铜管长度根据学校实际安装位置需求确定，须现场踏勘。 | 套 | 3 |
| - 本项目建议品牌，空调：格力、美的、海尔，铜管：飞轮、宏泰。 - 不锈钢支架要求：含镍量7.8以上的304不锈钢，壁厚≥0.6mm，方管尺寸≥30mm×30mm。 - 报价中包含本项目所有涉及的全部费用，如空调设备，含设备费（套）、标配配件及不锈钢支架费、运输费、上楼费、安装费（含开孔费、冷凝水管、铜管等费用）、税金、检测费、人工费等以及为确保空调正常使用所产生的一切配套费用，项目实施过程中一次性包定，不另结其它所有费用。 - 所提供的设备及配件必须符合国家现行相关标准，上述采购要求为最低要求，不得负偏离，否则视为无效报价。 - 报价供应商须是所投设备的生产厂商、代理商或经销商，具有本地化售后服务体系，须在投标文件中提供相关证明材料并附地址和联系方式。 - 报价供应商所投产品能效等级必须为2级以上（含2级），须在报价文件中提供相关证明材料（加盖报价单位公章）。 |  |  |  |  |

说明：

一、 本项目的总价最高限价为人民币玖万陆仟圆整，总报价超过总价最高限价的为无效报价。

二、供应商资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2.参加报价的供应商须是企业法人，营业执照中必须具有相应货物

生产或销售的经营范围。

三、报价注意事项：

- 供应商应按照本询价公告的要求编制报价文件，报价文件应对本询价公告提出的要求和条件作出实质性响应。否则，按照不响应处理。报价中含货物运输、装卸、分发、保险、上楼、安装、验收、税金、检测、售后服务等所有相关费用。无论本文件是否以文字形式规定，报价供应商应具备足够的专业知识和能力判定本项目所需的一切材料、施工、服务、材料检测等各种未预见费用，采购方不接受任何可选择的报价，成交供应商也不得在供货、安装期间提出任何增加费用的要求，更不得减少供货项目，不得降低安装质量。请各供应商在报价时请充分考虑各种因素。

2.供应商应详细阅读询价文件的全部内容，供应商对询价文件有疑问或异议的，请在递交报价文件3日前以书面形式（加盖单位公章）递交至采购单位。

有关技术及需求问题，请与采购单位联系。

采购单位：启东市教育局

联系人：顾黄凯       联系电话：0513—80923408

3.报价文件构成

（1）报价承诺书（按照附件一格式填写）；

- 有效的营业执照复印件（加盖报价单位公章）；

- 质保承诺书（按照附件二格式填写）；

（4）提供报价货物能效等级证明材料（加盖报价单位公章）；

（5）报价表：必须按提供的样表格式（附件三）填写报价，所有涉及报价的页面均必须加盖单位公章，否则视为无效报价文件。

报价文件正、副本各一份，报价文件中必须包含上述要求提供的所有材料，否则视为无效报价文件。报价文件装订成册并密封，密封袋上标明：询价编号、项目名称、报价单位名称，否则视为无效投标文件。

4.报价文件递交

报价文件请于2017年4月27日下午2:30-3:00密封送至启东市教育局服务中心装备科408室并登记（只接受直接送达），逾时则不予受理。

联系人：顾黄凯       联系电话：0513—80923408。

地址：启东市人民中路726号教育大厦四楼。

5.报价保证金

（1）报价供应商必须交纳人民币1900元的报价保证金。报价保证金必须以银行汇票形式提交（其他形式概不接收，银行汇票申请人必须与报价供应商名称一致），在递交报价文件的同时交至启东市教育局服务中心装备科408室工作人员处。不同时递交本项目的保证金，视为放弃投标资格。

收款单位：启东市财政局预算外专户

汇票账号：1111629929100005805

开户行： 工商银行启东支行营业部

（2）报价供应商在投标时提供虚假资料的，经查证核实后报价单位所交的报价保证金将不予退还。

（3）报价供应商用虚假资料获得成交资格，经查实取消成交资格，其报价保证金将不予退还。

（4）报价供应商在投标截止时间后，要求撤销投标的，报价保证金将不予退还。

（5）报价供应商如有串标、围标行为的，经查证核实后报价保证金将不予退还。成交候选人或成交供应商如有串标、围标行为的，经查实后取消其成交资格，同时保证金不予退还。

（6）未成交的报价供应商的报价保证金将按规定予以退还（不计息）。

（7）被确定为成交的候选人，如成交无异议，报价保证金在签订合同后一个月内返还(不计息)。

四、商务部分要求：

1.质量要求：供应商须提供符合采购需求、符合国家质量检测标准的原装合格产品（供货时提供相关证明材料、随机资料），安装牢固，无安全隐患。

2.质保、售后服务要求：本项目货物免费质保期为叁年（含以上），供应商报价时须承诺所供货物的免费质保期（原厂质保期高于供应商承诺质保期的，按原厂质保期计算。自验收合格报告签字确认日起，开始进入质保期）。在质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，供应商无条件给予全套更新或退货。在免费质保期内，供应商在接到用户单位电话通知后，必须在4小时之内上门服务并负责修复。

- 交货期：成交供应商须于接到采购单位书面通知后的10天（日历日）内根据采购单位要求完成供货并通过验收。

4.交货、安装地点：城北小学、城南小学、实验小学开发区分校指定地点、指定位置。

5.履约保证金：被确定成交的供应商，必须在签订合同前向采购单位交纳履约保证金（汇入采购单位指定的财政专户），履约保证金金额为成交金额的10％，在供应商供货、安装完毕并经采购单位验收合格后一个月内由采购单位返还(履约期间不计息)。

6.约定事项：

1.报价前须完成现场勘查，确认学校空调具体安装位置和各配件所需数量及由此可能产生的一切费用，所有费用一次性包定，实施过程中不再增加费用，请报价时予以充分考虑。

集中现场勘查时间：2017年04月26日 8:30～16:30。

- 成交供应商应做好安全工作，项目实施过程中如发生安全事故，所有责任均由成交供应商承担，与采购人无关。

- 成交供应商供货完成后，须经采购人查验货物真伪后（所投空调品牌的官网验证）方可进行安装，如官网无法查验，视为货物不合格。

4.在成交供应商供货安装调试完毕，正常使用后，由学校完成项目初验。学校初验合格后，成交供应商提交项目验收申请报告。采购单位收到验收申请报告后，将组织验收小组根据询价公告和供应商报价文件对供应商所供货物进行进行验收，如验收时发现有参数偏离且未在报价文件中说明的，视为验收不合格。

5. 必要时，招标单位可邀请相关质量监督部门对中标人所供货物进行验收及检测，因检测所产生的所有费用（包含货物搬运、运输、检测、通讯、食宿等）由中标人负责。如验收或检测发现所供货物不合格，视为项目整体验收不合格，中止合同履行，扣除履约保证金并报相关部门进行处理。

五、合同的签订及注意事项：

1.成交供应商须在成交后三个工作日内与招标人签订合同。

2.成交供应商因自身原因不能订立政府采购合同的，招标人将取消其成交资格，报相关主管部门并将对成交供应商作以下处理：投标保证金不予退还、记入不良信誉，并按《政府采购法》有关规定，暂停其在启东市场的政府采购资格。

3.成交供应商因自身原因不能履行政府采购合同的，招标人将取消其成交资格，履约保证金不予退还，报相关主管部门并将对成交供应商作以下处理：记入不良信誉，并按《政府采购法》有关规定，暂停其在启东市场的政府采购资格。

4.在合同签订及履行过程中，若采购单位对货物的需求增加或减少的，则结算时数量按实际交货数量计算，综合单价固定不变。

六、成交原则：符合采购需求且总报价最低者成交。

七、付款方式：项目供货安装、实施完毕，经采购单位验收合格后付合同价的95％，剩余5％作为质保金，于质保服务期满无质量问题（质保期自验收合格之日算起）后付清（不计利息）。

启东市教育局

二○一七年四月二十四日

附件一：报价承诺书

报 价 承 诺 书

启东滨海工业园开发有限公司、启东市公共资源交易所：

（报价单位全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参加 项

目编号为QDJYJ2017XJ002ZB的启东市3所新建学校空调采购项目询价的有关活动，并宣布同意如下：

1．我方愿意按照报价文件的全部要求进行报价（报价内容及价格以报价文件为准）。

2．我方完全理解并同意放弃对询价公告有不明及误解的权利。

3．我方将按询价公告的规定履行合同责任和义务。

4．如果我方在报价有效期内撤回报价文件，报价保证金将不被贵方退还。

5．我方同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，理解并同意贵方的评标办法。

6．我方的报价文件自开标后60天内有效。

7．与本报价有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　　　　传真：

报价单位代表姓名：　　　　　　　　职务：

报价单位名称：（加盖单位公章）

年     月      日

附件二：质保承诺书

质 保 承 诺 书

启东滨海工业园开发有限公司、启东市公共资源交易所：

（报价供应商全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参加项目编号为QDJYJ2017XJ002ZB的启东市3所新建学校空调采购项目询价的有关活动，并宣布同意如下：

1.我方承诺对本项目所有货物按照询价公告的要求提供   年的全免费质保及上门质保(含部件及人工)及售后服务。

2.在免费质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，我方将无条件给予更新或退货。

3.在免费质保期内，我方在接到用户单位电话通知后，将在4小时之内上门服务并修复。如需更换货物或送修，必须在12小时内提供备用货物，并在7个工作日内负责对送修货物维修完毕并送至用户单位处。

5.与本项目有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　　　　传真：

报价单位代表：　　　　　　　　  职务：

报价单位代表移动电话：

报价单位名称（加盖单位公章）：

年    月    日

附件三、报价表范本

报    价    表

询价编号: QDJYJ2017XJ002ZB

启东市3所新建学校空调采购项目

| 序号 | 类别 | 采购货物参数 | 报价货物参数 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 小计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2匹定频挂壁式（配不锈钢支架） | 制冷量：5.0 kw 制热量：5.7kw， 辅助电加热：1.2 kw 能效等级：2级 电源：220V/50Hz 铜管长度根据学校实际安装位置需求确定，须现场踏勘。 |  | 套 | 15 |  |  |
| 2 | 3匹定频柜式（配不锈钢支架） | 制冷量：7.3kw 制热量：8.3kw， 辅助电加热：2.1 kw 能效等级：2级 电源：220V/50Hz 铜管长度根据学校实际安装位置需求确定，须现场踏勘。 |  | 套 | 3 |  |  |
| 合计（人民币大写）： |  |  |  |  |  |  |  |

本报价表须机打并加盖报价单位公章，手填无效。

报价单位盖章：

法人代表签字：

年   月   日